| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
| --- | --- |
| Гор.Славска МО «Славское городское поселение» |  |  |
| наименование | периодичность |
| 1.Управление жилищным фондом |  |
| 2.Техническое обслуживание |  |
| 1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 1раз в неделю |
| Вывоз твердых бытовых отходов утилизация твердых бытовых отходов | 5 раз в неделю |
| крупногабаритных отходов | по мере накопления |
| 2.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| Содержание кровли и водосточных |  |
| систем, |  |
| Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена наружного водостока | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Проверка исправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |
| Содержание оконных и дверных |  |
| заполнений |  |
| Установка недостающих, частично разбитых, укреплений слабо держащих стекол в дверных и оконных заполнений в МОП | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнений в МОП - | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Проверка исправности слуховых окон | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Содержание стен и фасадов |  |
| Отбивка отслоившейся штукатурки наружной поверхности стен | по мере необходимости по результатам осмотров |
| Удаление элементов декора, представляющих опасность, снятие, | по мере необходимости по результатам осмотров |
| Ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости по результатам осмотров |

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию |  |
|  | и ремонту общего имущества собственников |  |
|  | помещений в многоквартирном доме с локальным теплоснабжением, |  |
|  | являющегося объектом конкурса |  |  |
|  | города Славска МО «Славское городское поселение» |  |  |
|  | наименование | периодичность |
|  | 1. Управление жилищным фондом |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание |  |  |
|  | 1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках крупногабаритных отходов | 5 раз в неделю по мере накопления |  |
|  | 2.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
|  | Содержание кровли и водосточных систем, |  |  |
| 1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |  |
| 2 | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных- труб и металлических покрытий парапета | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 3 | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 4 | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена наружного водостока | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 5 | Проверка исправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| Содержание оконных и дверных заполнений |  |
| 6 | Установка недостающих, частично разбитых укреплений слабодержащихся стекол в дверных, и оконных заполнений в МОП | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 7 | Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 8 | Установка или укрепление ручек и шпингалетов- на оконных и дверных заполнений в МОП | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 9 | Проверка исправности слуховых окон | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| Содержание стен и фасадов |  |
| 10 | Отбивка отслоившейся штукатурки наружной поверхности стен | по мере необходимости по результатам осмотров |
| 11 | Удаление элементов декора, представляющих опасность, снятие, | по мере необходимости по результатам осмотров |
| 12 | Ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости по результатам осмотров |  |
| 13 | Укрепление козырьков, ограждений перил крылец | по мере необходимости по результатам осмотров |  |
| По прочим работам по содержанию общего имущества дома |  |
| 14 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 15 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 16 | Удаление с крыш снега и наледи | в зимний период |  |
| 17 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | в осенний период |  |
| Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |
| 18 | Внутридомовые системы водоснабжения | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 19 | Внутридомовые системы водоотведения | При подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 20 | Внутридомовые системы центрального отопления | При подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 21 | Внутридомовые системы электроснабжения | При подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 22 | Внутридомовые системы газоснабжения | При подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 23 | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения и канализации газоснабжения теплоснабжения, электроснабжения |
| Текущий ремонт |  |
| 24 | Текущий ремонт фундаментов | по мере необходимости |  |
| 25 | Текущий ремонт стен и фасадов | по мере необходимости |  |
| 26 | Текущий ремонт перекрытий | по мере необходимости |  |
| 27 | Текущий ремонт крыш | по мере необходимости |  |
| 28 | Текущий ремонт оконных и дверных заполнений | по мере необходимости |  |
| 29 | Текущий ремонт межквартирных перегородок | по мере необходимости |  |
| 30 | Текущий ремонт лестниц, балконов, крылец | по мере необходимости |  |
| 31 | Текущий ремонт полов | по мере необходимости |  |
| 32 | Текущий ремонт внутренней отделки | по мере необходимости |  |
| 33 | Текущий ремонт печей, очагов, котелков | по мере необходимости |  |
| Текущий ремонт инженерных сетей |  |
| 34 | Внутридомовой системы вентиляции | по мере необходимости |  |
| 35 | Внутридомовые системы водоснабжения | по мере необходимости |  |
| 36 | Внутридомовые системы водоотведения | по мере необходимости |  |
| 37 | Внутридомовые системы центрального отопления | по мере необходимости |  |
| 38 | Внутридомовые системы электроснабжения | по мере необходимости |  |
| 39 | Внутридомовые системы газоснабжения | по мере необходимости |  |
| 40 | Внешнее благоустройство | по мере необходимости |  |

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Жилищный фонд в пос .Майское, пос. Сосняки, пос. Гастеллово МО «Славское городское  поселение» постройки

|  | наименование | периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Управление жилищным фондом |  |
| 2 | 2.Техническое обслуживание |  |
| 3. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1раз в неделю |  |
|  | крупногабаритных отходов | по мере накопления |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения и электроснабжения |  |
| 5.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| Содержание стен и фасадов |  |
| 1 | Отбивка отслоившейся штукатурки наружной поверхности стен | по мере необходимости по результатам осмотров |
| 2 | Ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости по результатам осмотров |
| 3 | Укрепление козырьков, ограждений перил крылец | по мере необходимости по результатам осмотров |  |
| Содержание кровли и водосточных систем, |
| 4 | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 5 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |
| 6 | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена наружного водостока | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 7 | Проверка исправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| Содержание оконных и дверных заполнений |
| 8 | Установка недостающих, частично разбитых, укреплений слабодержащих стекол в дверных и оконных заполнений в МОП | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 9 | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнений в МОП - | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 10 | Проверка исправности слуховых окон | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| По прочим работам по содержанию общего имущества дома |
| 11 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| 12 | Удаление с крыш снега и наледи | в зимний период |
| 13 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев |  |
| 14 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |
| Техническое обслуживание общих коммуникаций |
| 15 | Внутридомовые системы водоснабжения | при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 16 | Внутридомовые системы электроснабжения | При подготовке к осенне-зимнему периоду |
| Текущий ремонт |
| 17 | Текущий ремонт фундаментов | по мере необходимости |
| 18 | Текущий ремонт стен и фасадов | по мере необходимости |
| 19 | Текущий ремонт перекрытий | по мере необходимости |  |
| 20 | Текущий ремонт крыш | по мере необходимости |
| 21 | Текущий ремонт оконных и дверных заполнений | по мере необходимости |
| 22 | Текущий ремонт межквартирных перегородок | по мере необходимости |  |
| 23 | Текущий ремонт лестниц, балконов, крылец | по мере необходимости |
| 24 | Текущий ремонт полов | по мере необходимости |
| 25 | Текущий ремонт внутренней отделки | по мере необходимости |
| 26 | Текущий ремонт печей, очагов | по мере необходимости |
| Текущий ремонт инженерных сетей |
| 27 | Внутридомовые системы водоснабжения | по мере необходимости |
| 28 | Внутридомовые системы электроснабжения | по мере необходимости |
| 29 | Внешнее благоустройство | по мере необходимости |

| ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с локальным теплоснабжением, являющегося объектом конкурса1971-2008годов Гоод Славск МО «Славское городское поселение» |  |
| --- | --- |
| № п.п | наименование | периодичность |
|  | 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| .1.1. | Протирка пыли с колпаков светильников подоконников в помещениях общего пользования | 4 раз в год |
| .1.2. | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
|  | 2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| .2.1. | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю |
| .2.2. | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | по мере необходимости |
| .2.3. | Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости |
| .2.4. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 2 раза в неделю |
| .2.5. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости Начало работ после начала снегопада |
| 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 3.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода и канализации теплоснабжения электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек4 раза в год |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год |
|  |  | Испытание и промывка систем центрального отопления 1раз в год |
|  |  | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |
| 3.2. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| .3.3. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | количество и тип приборов, требующих проведения проверки или ремонта шт |
| 4. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| .4.1. | Устранение аварии | на системах водоснабжения и канализации |
|  |  | центральное отопление, |
|  |  | газоснабжения в течение 60 минут |
|  |  | на системах энергоснабжения- в течение 60 минут после получения заявки |
| .4.2. | Выполнение заявок населения | протечка кровли 2 суток |
|  |  | нарушение водоотвода 1 суток |
|  |  | замена разбитого стекла зимой в течении 8часов летом в течении 48часов с момента получения заявки |
|  |  | неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования 1 суток |
|  |  | неисправность электрической проводки, оборудования 5 часов с момента получения заявки |
| 5. Прочие услуги |
| .5.1. | Дератизация | 2 раза в год |
| .5.2. | Дезинсекция | 2 раза в год |

| ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса в пос .Майское, пос. Сосняки, пос. Гастеллово МО «Славское городское поселение» постройки |  |
| --- | --- |
| № п.п. | наименование | периодичность |  |
| 1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода электротехнических устройств | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах2 раза в год |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |  |
| 2. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 2 | Устранение аварии | на системах водоснабжения на системах энергоснабжения- в течение 60 минут после получения заявки |  |
| 3 | Выполнение заявок населения | протечка кровли 2 суток |
|  |  | нарушение водоотвода1суток |  |
|  |  | замена разбитого стекла зимой в течении 8 часов летом в течении 48 часов с момента получения заявки |  |
|  |  | неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования1 суток |
|  |  | неисправность электрической проводки оборудования 5 часов с момента получения заявки |  |

|  | ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса1971-2008годов в пос. Гастеллово МО «Славское городское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | наименование | периодичность |
|  | 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| .1.1. | Протирка пыли с колпаков светильников подоконников в помещениях общего пользования | 4 раз в год |
| .1.2. | Уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| .2.1. | Подметание земельного участка в летний период | 3раза в неделю |
| .2.2. | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных | по мере необходимости |
|  | площадок, элементов благоустройства |  |
| .2.3. | Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости |
| .2.4. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 2раза в неделю |
| .2.5. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости |
|  |  | Начало работ после начала снегопада |
|  | 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 3.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода и канализации теплоснабжения электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек 4 раза в год |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год |
|  |  | Испытание и промывка систем центрального отопления 1раз в год |
|  |  | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |
| 3.2. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| .3.3. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | количество и тип приборов, требующих проведения проверки или ремонта шт |
| 4. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| .4.1. | Устранение аварии | на системах водоснабжения и канализации |
|  |  | центральное отопление, |
|  |  | газоснабжения в течение 60 минут |
|  |  | на системах энергоснабжения в течение 60минут - после получения заявки |
| .4.2. | Выполнение заявок населения | протечка кровли 2суток |
|  |  | нарушение водоотвода 1суток |
|  |  | замена разбитого стекла зимой в течении 8часов |
|  |  | летом в течении 48часов с момента получения заявки |
|  |  | неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования 1суток |
|  |  | неисправность электрической проводки, оборудования 5 часов с момента получения заявки |
|  | 5. Прочие услуги |  |
| .5.1. | Дератизация | 2 раза в год |
| .5.2. | Дезинсекция | 2 раза в год |

|  | ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса до 45года. в пос. Гастеллово МО «Славское городское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | наименование | периодичность |
|  | 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
| .1.1. | Протирка пыли с колпаков светильников подоконников в помещениях общего пользования | 4 раз в год |
| .1.2. | Уборка чердачного помещения | по мере необходимости |
|  | 2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| .2.1. | Очистка и текущий ремонт детских и спортивных | по мере необходимости |
|  | площадок, элементов благоустройства |  |
| .2.2. | Подрезка деревьев и кустов | по мере необходимости |
| .2.3. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 2раза в неделю |
| .2.4. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости Начало работ после начала снегопада |
|  | 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 3.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода и канализации электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек 4 раза в год |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год |
|  |  | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |
| .3.2. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | количество и тип приборов, требующих проведения проверки или ремонта шт |
|  | 4. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
| .4.1. | Устранение аварии | на системах водоснабжения и канализации газоснабжения в течение 60 минут |
|  |  | на системах энергоснабжения- в течение 60минут после получения заявки |
| .4.2. | Выполнение заявок населения | протечка кровли 2суток |
|  |  | нарушение водоотвода 1суток |
|  |  | замена разбитого стекла зимой в течении 8 часов летом в течении 48часов с момента получения заявки |
|  |  | неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования 1суток |
|  |  | неисправность электрической проводки, оборудования 5 часов с момента получения заявки |
|  | 5. Прочие услуги |  |
| .5.1. | Дератизация | 2 раза в год |
| .5.2. | Дезинсекция | 2 раза в год |

| ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса в пос Приозерье, пос. Пригородное, пос. Гастеллово МО «Славское городское поселение» |  |
| --- | --- |
| п.п | наименование | периодичность |  |
| 1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода и канализации теплоснабжения электротехнических устройств | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год |  |
| 2. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |
| 3 | Устранение аварии | на системах водоснабжения и канализации на системах энергоснабжения в течение 60 минут - после получения заявки |  |
| 4 | Выполнение заявок населения | протечка кровли 2 суток |  |
|  |  | нарушение водоотвода 1суток |  |
|  |  | замена разбитого стекла зимой в течении 8 часов летом в течении 48 часов с момента получения заявки |  |
|  |  | неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования 1 суток |  |
|  |  | неисправность электрической проводки оборудования 5 часов с момента получения заявки |  |