РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2020 года № 2261

г. Славск

О внесении изменений в постановление администрации

МО «Славский городской округ» от 09 октября 2020г. № 2114

«Об утверждении Положения по организации системы мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования

«Славский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г., руководствуясь Уставом муниципального образования «Славский городской округ», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории муниципального образования «Славский городской округ», администрация муниципального образования «Славский городской округ» п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Славский городской округ» №2114 от 09.10.2020г «Об утверждении Положения по организации системы мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Славский городской округ»:

-приложение изложить в новой редакции.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Славский городской округ» Кабалина П.А.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Славские НОВОСТИ».

Глава администрации

МО «Славский городской округ»                                                  Э.В. Кондратов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Славский городской округ»

от  28 октября 2020г. №2261

Положение

по организации системы мониторинга состояния системы
теплоснабжения муниципального образования
«Славский городской округ»

Настоящее Положение по организации системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Славский  городской округ» (далее - Положение) определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций, организаций, управляющих жилищным фондом, при осуществлении мониторинга состояния системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийновосстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:

-сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

-эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

Мониторинг осуществляется на муниципальном и ведомственном уровнях.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования «Славский городской округ»:

- Глава администрации в соответствии с Регламентом работы 1 раз в две недели рассматривает вопросы текущего ресурсоснабжения городских и сельских потребителей на расширенном аппаратном совещании; в соответствии с Планом работы прохождения отопительного периода, задачи по подготовке  теплового хозяйства к предстоящему отопительному периоду и готовность муниципального образования к отопительному периоду 2 раза в течение года рассматриваются на совещании, по итогам которых принимается соответствующее постановление;

-заместитель главы администрации в соответствии с комплексным планом работы по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Славский  городской округ» еженедельно проводит оперативные совещания по вопросам ресурсоснабжения с руководителями коммунальных предприятий;

-отраслевой орган администрации округа в соответствии с Положением осуществляет функции ответственного и уполномоченного лица по организации ресурсоснабжения потребителей и решение в этой сфере вопросов текущей и перспективной деятельности организаций коммунального комплекса, в частности обеспечивается сбор текущей и внештатной информации, контроль исполнения функций и обязанностей, в том числе в рамках систематической отчетности по вопросам теплоснабжения; ежегодно организует мониторинг уровня грунтовых вод, в том числе в местах прохождения теплотрасс с уточняющим химанализом грунтовых вод;

-по мере необходимости вопросы теплоснабжения, в том числе согласование инвестиционных Программ теплоснабжающих и теплопроизводящих организаций, рассматриваются на комиссиях и рабочих заседаниях Совета депутатов.

На ведомственном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации, организации, управляющие жилищным фондом.

На территории муниципального образования «Славский городской округ» организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение» расположенное по адресу: 238600 Калининградская область, Славский район, город Славск, улица Новая, 12.

Система мониторинга включает в себя:

-сбор данных;

-хранение, обработку и представление данных;

-анализ и выдачу информации для принятия решения.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по результатам проведенных гидравлических испытаний, проведенным ремонтным работам, а также сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль теплосети,

схема дренажных и канализационных сетей;

-исполнительная документация; данные о грунтах в зоне нахождения теплосети (грунтовые воды, карстовые породы);

-сведения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда;

перечень аварийных отключений на тепловых сетях;

-данные о плановых ремонтных работах на системе теплоснабжения;

данные о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения;

-оперативные сведения в период запуска тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных единой диспетчерской службы (ЕДДС).

Анализ данных производится отделом  ЖКХ, благоустройства  и строительства. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER).

Система анализа и выдачи информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Источниками информации для статистической обработки данных являются:

-результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей;

-данные по аварийным отключениям ресурса.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных совместно с организациями теплового комплекса:

-формируется ежегодная ремонтная Программа, реализуемая в межотопительный период за счет средств тарифа;

-ежегодный План мероприятий по реконструкции и модернизации муниципального теплового комплекса за счет арендных платежей;

-подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных тепловых сетей и объектов за счет средств городского бюджета;

-формируются мероприятия для включения в инвестиционные Программы предприятий;

-осуществляется мониторинг осуществления запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду с предоставлением соответствующей отчетности в Министерство ЖКХ и ТЭК, надзорные органы