Утверждено

постановлением администрации

МО «Славский городской округ»

от 15 августа 2018 года № 1503

**СХЕМА**

 **ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**1 . Общие положения**

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Славский городской округ» **-** документ, содержащий материалы по обоснованию бесперебойного и эффективного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Славский городской округ» является Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения населенных пунктов городского округа разработана в соответствии с документами территориального планирования.

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа разработана на срок 8 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, предусмотренные настоящей схемой, включаются в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и могут быть включены в соответствующий [тариф](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84) организации [коммунального комплекса](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории городского округа.

 **2. Цели схемы водоснабжения и водоотведения:**

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества питьевой воды;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 **-** развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025 г.

 - обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности.

 **3. Способ достижения поставленных целей**

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборов и строительство новых водозаборов в населенных пунктах городского округа;

- реконструкция существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах городского округа;

- строительство очистных сооружений и канализационных сетей в населенных пунктах городского округа;

- установка приборов учёта в жилых домах.

**4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование«Славский городской округ» | **герб новый презентации** |
| *29.12.2016 года №108 Решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» «Об утверждении Положения о гербе муниципального образования «Славский городской округ», символики герба муниципального образования «Славский городской округ», и эскиза герба».*  |
|  *На утверждении в Геральдическом регистре Российской Федерации* |
| *Сведения о наделении публично-правового образования статусом* *городского округа/муниципального района* | Флаг МО |
| *Закон Калининградской области от*  *11 июня 2015 года № 423* |
|  |  *На утверждении в Геральдическом регистре Российской Федерации* |
| Административный центр | г. Славск |
|  |
| Удаленность от областного центра (км) | 120 |
|  |
| **Площадь территории** (га) *(в том числе по поселениям)* | 134907 га |
|  |
| Гастелловский территориальный отдел |  | 20145 га |
| Большаковский территориальный отдел |  | 42705 га |
| Ясновский территориальный отдел |  | 44501 га |
| Тимирязевский территориальный отдел |  | 26500 га |
| г. Славск |  | 1056 га |

Законом Калининградской области от 11 июня 2015 года № 423, с 1 января 2016 года все муниципальные образования Славского района: [Славское городское поселение](http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5),  [Большаковское сельское поселение](http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29),  [Тимирязевское сельское поселение](http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29) и [Ясновское сельское поселение](http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) — были преобразованы, путём их объединения, в **«Славский городской округ»,** без изменения границ общей территории муниципального образования**.** В результате объединения поселений с 1 января 2016 года прекращены полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления каждого из объединяемых поселений. Поселения утратили статус муниципальных образований и в состав территории муниципального образования «Славский городской» входят один город и территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

На основании постановления МО «Славский городской округ» утверждено типовое положение о территориальных отделах администрации муниципального образования «Славский городской округ».

**Сведения об общей численности жителей** приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на момент переписи.

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к категории городских. Все остальные населенные пункты являются сельскими.

На 01 января 2017 года в районе проживает 20735 человек, из них в городе 4405 человек, на селе — 16330  человек.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.Численность населения** (чел.) *(в том числе по теротделам)* | 20735 |
| Гастеловский территориальный отдел |  | 1756 |
| Большаковский территориальный отдел |  | 6083 |
| Ясновский территориальный отдел |  | 4835 |
| Тимирязевский территориальный отдел |  | 3656 |
| г. Славск |  | 4405 |

* 1. **Распределение населения в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |
|  | СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ |  |
| **1** |  | **5860** |
| 1.1 | г. Славск  | 4405 |
| 1.2 | п. Гастеллово | 953 |
| 1.3 | п. Пригородное | 134 |
| 1.4 | п. Приозёрье | 395 |
| 1.5 | п. Майское | 202 |
| 1.6 | п. Сосняки | 42 |
| 1.7 | п. Сосновое | 30 |
| **2** | **Большаковский территориальный отдел** | **6083** |
| 2.1 | п. Большаково | 2102 |
| 2.2 | п. Урожайное | 79 |
| 2.3 | п. Десантное | 76 |
| 2.4 | п. Краснознаменское | 78 |
| 2.5 | п. Поддубье | 222 |
| 2.6 | п. Дзержинское | 149 |
| 2.7 | п. Придорожное | 448 |
| 2.8 | п. Громово | 235 |
| 2.9 | п. Высокое | 505 |
| 2.10 | п. Малиновка | 78 |
| 2.11 | п. Советское | 424 |
| 2.12 | п. Красное | 333 |
| 2.13 | п. Красная Дубрава | 146 |
| 2.14 | п. Весново | - |
| 2.15 | п. Дубровка | 6 |
| 2.16 | п. Охотное | 668 |
| 2.17 | п. Победино | 186 |
| 2.18 | п. Привольное | 50 |
| 2.19 |  Большаковский психоневрологический интернат | 152 |
| 2.20 |  Громовский психоневрологический интернат | 146 |
| **3** | **Тимирязевский территориальный отдел** | **3656** |
| 3.1 | п. Тимирязево | 1115 |
| 3.2 | п. Щегловка | 229 |
| 3.3 | п. Тумановка | 145 |
| 3.4 | п. Солонцы | 141 |
| 3.5 | п. Верхний Бисер | 135 |
| 3.6 | п. Ленинское | 240 |
| 3.7 | п. Лозняки  | 25 |
| 3.8 | п. Исток | 26 |
| 3.9 | п. Островное | 4 |
| 3.10 | п. Ржевское | 568 |
| 3.11 | п. Октябрьское | 13 |
| 3.12 | п. Лужки | 109 |
| 3.13 | п. Заповедное | 687 |
| 3.14 | п. Большие Бережки | 135 |
| 3.15 | п. Дублининно | 84 |
| 3.16 | п. Аисты | 0 |
| **4** | **Ясновский территориальный отдел** | **4835** |
| 4.1 | п. Ясное | 1657 |
| 4.2 | п. Мостовое | 77 |
| 4.3 | п. Городково | 293 |
| 4.4 | п. Вишневка | 544 |
| 4.5 | п. Приваловка | 25 |
| 4.6 | п. Дюнное | 15 |
| 4.7 | п. Московское | 211 |
| 4.8 | п. Прохладное | 676 |
| 4.9 | п. Раздольное | 119 |
| 4.10 | п. Мысовка | 301 |
| 4.11 | п. Причалы | 121 |
| 4.12 | п. Хрустальное | 151 |
| 4.13 | п. Левобережное | 160 |
| 4.14 | п. Разлив | 17 |
| 4.15 | п. Бережки | 59 |
| 4.16 | п. Яснополянка | 406 |
| 4.17 | п. Плодовое | 3 |
|  |  |  |
| **итого** | **МО «Славский городской округ»** | **20735** |

##

## 4.3 Естественное движение населения

 **Сведения о рождениях, смертях, браках** получаются на основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в записях актов соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния.

| Муниципальное образование |
| --- |
| родилось | умерло | естественный прирост |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| **Славский городской округ** | 161 | 281 | 267 | 309 | -106 | -28 |

**4.4 Места компактного проживания в разрезе населенных пунктов**

Русские, литовцы, белорусы, украинцы, армяне, немцы и другие национальности проживают во всех населенных пунктах Славского городского округа. Более компактно проживают армяне и езиды. Население армянской национальности наиболее компактно проживает в пос. Придорожное, пос. Красная Дубрава, пос. Большаково, пос. Приозерье, пос. Пригородное, пос. Гастеллово, пос. Тимирязево, пос. Прохладное, пос. Вишневка, пос. Яснополянка. Езиды проживают в пос. Высокое, пос. Красное.

**5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

**5.1 Представительный орган муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование представительного органа | Окружной Совет депутатов |
| Срок полномочий |  5 лет  |
| Установленная численность депутатов |  17 чел |  кворум |  16 чел |
| Дата избрания представительного органа в правомочном составе | 13.09.2015 года |  избрано депутатов |  17 чел. |

**5.1.1. Руководитель представительного органа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя,отчество | Принадлежность к политической партии, общественному объединению | Кем выдвинут в состав представительного органа (иной способ выдвижения) |
| **Руденков Игорь Иринеевич** | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |

**5.1.2. Заместитель руководителя представительного органа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя,отчество | Принадлежность к политической партии, общественному объединению | Кем выдвинут в состав представительного органа (иной способ выдвижения) |
| **Савастюк Сергей Владимирович** | беспартийный | Местное отделение партии «Справедливая Россия» |

**5.1.3. Состав представительного органа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя,отчество | Принадлежность к политической партии, общественному объединению | Кем выдвинут в состав представительного органа (иной способ выдвижения) |
|  | Авдеенко Татьяна Анатольевна | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Бедарев Валерий Петрович | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Журавлева Ирина Анатольевна | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Киселев Виктор Иванович | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Король Ольга Леонтьевна | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Курбанов Нухтар Рамазанович | беспартийный | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Матвеева Елена Александровна | беспартийная | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Мартюшева Вера Александровна | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Мурзин Эдуард Валерьевич | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Назаров Александр Викторович | беспартийный | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Смирнов Константин Викторович | КПРФ | Местное отделение партии «КПРФ» |
|  | Соколов Андрей Алексеевич | беспартийный | ЛДПР |
|  | Рамейка Петрас Повилович | беспартийный | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Цветков Дмитрий Дмитриевич | Депутатская фракция партия «Единая Россия» | Местное отделение партии «Единая Россия» |
|  | Якштене Лиана Карапетовна | беспартийная | Местное отделение партии «Единая Россия» |

**5.1.4. Перечень постоянных комитетов, комиссий представительного органа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития |  | Киселев В.И. |
| (наименование комитета комиссии) |  | (Ф.И.О. председателя) |
| 2. Комиссия по вопросам местного самоуправления и социальной политики |  | Соколов А.А. |
| 3.Комиссия по регламенту, вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и связям с общественностью |  | Назаров А.В. |

**5.2.** **Глава муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя,отчество | Дата избрания | Дата окончания срока полномочия |
| Руденков Игорь Иринеевич | 01.10.2015 года | Сентябрь 2020 года |

**5.3. Администрация муниципального образования**

**5.3.1.** **Глава администрации муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя,отчество | Дата назначения  | Дата окончания срока полномочия |
| Кондратов Эдуард Васильевич | 30.03.2018 | Сентябрь 2020 г. |

1. **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ**
	1. **Социальная сфера (образования, здравоохранение, учреждения социального обслуживания)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Правовая форма | ФИО руководителя | Контактные данные |
| **1.Здравоохранение**  |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная больница» | Бюджетное учреждение | Шишлянникова Лилия Яковлевна | 8(40163)3-22-88 |
| **2.Общее образование** |
| 1 | МБОУ «Большаковская СОШ» | Бюджетное учреждение | Близнюк Мария Адамовна | 8(40163)3-76-86 |
| 2 | МБОУ «Ясновская СОШ» | Бюджетное учреждение | Борзенкова Зоя Сергеевна | 8(40163)2-52-46 |
| 3 | МБОУ «Тимирязевская СОШ» | Бюджетное учреждение | Авдеенко Татьяна Анатольевна | 8(40163)2-63-69 |
| 4 | МБОУ «Славская СОШ» | Бюджетное учреждение | Киселев Виктор Иванович | 8(40163)3-15-62 |
| 5 | МБОУ «Прохладненская СОШ» | Бюджетное учреждение | Крючкова Анжела Антано | 8(40163)2-26-76 |
| 6 | МБОУ «Заповедненская ООШ» | Бюджетное учреждение | Щербакова Надежда Евгеньевна | 8(40163)2-25-38 |
| **3.Дошкольное образование** |
| 1 | МБДОУ д/сад «Ласточка» | Бюджетное учреждение | Матвеева Елена Александровна | 8(40163)3-19-71 |
| 2 | МБДОУ д/сад «Теремок» | Бюджетное учреждение | Репницина Татьяна Николаевна | 8(40163)3-73-45 |
| 3 | МБДОУ д/сад «Буратино» | Бюджетное учреждение | Наукович Светлана Алексеевна | 8(40163)2-52-44 |
| 4 | МБДОУ д/сад «Золотой ключик» | Автономное учреждение | Коротченко Елена Геннадьевна | 8(40163)2-34-41 |
| 5 | МБДОУ д/сад «Колокольчик» | Бюджетное учреждение | Кайко Людмила Николаевна | 8(40163)2-26-77 |
| 6 | МБДОУ д/сад «Колобок» | Бюджетное учреждение | Мартюшева Вера Викторовна | 8(40163)2-37-16 |
| **4. Дополнительное образование** |
| 1 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | Бюджетное учреждение | Смирнова Светлана Александровна | 8(40163)3-17-32 |
| 2 | МБОУ ДОД «Большаковская ДМШ» | Бюджетное учреждение | Баторшина Елена Сергеевна | 8(40163)3-75-88 |
| 3 | МБОУ ДОД «Ясновская ДМШ» | Бюджетное учреждение | Литвинова Лорета Леоно | 8(40163)2-52-10 |
| 4 | МБОУ ДОД «Славская ДМШ» | Бюджетное учреждение | Начева Ирина Феликсовна | 8(40163)3-19-86 |
| 5 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Бюджетное учреждение | Перятинская Елена Юрьевна | 8(40163)3-18-41 |
| **5.Учреждения социального обслуживания** |
| 1 | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Бюджетное учреждение | Станкене Ольга Михайловна | 8(40163)3-22-61 |

* 1. **Сфера жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обслуживания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Правовая форма | ФИО руководителя | Контактные данные |
| 1 | МУП «Коммунальник» | Унитарное предприятие | Пасынкова Наталья Юрьевна | 8(40163)3-11-38 |
| 2 | МУП «Теплоснабжение» | Унитарное предприятие | Назаров Александр Викторович | 8(40163)3-11-38 |
| 3 | МУП «ЖКС Славского района» | Унитарное предприятие | Раваев Виктор Алексеевич | 8(40163)3-11-38 |
| 4 | МУП «Славск-Авто» | Унитарное предприятие | Волчев Валерий Николаевич | 8(40163)3-11-67 |

1. **VI.** **Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и модернизации систем водоснабжения населенных пунктов Славского Городского округа**

Износ водопроводной сети и водозаборов МО «Славсктй городской округ» составляет более 60%. На период 2019 – 2025 гг. предусмотрены следующие мероприятия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Стоимость изготовления ПСД . млн. руб.** | **Предварительная стоимость работ** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2025** |
| Реконструкция водопроводной сети и водозаборов города Славска, с заменой сети протяженностью 35,01 км  | 5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 4,7 |
| Реконструкция водопроводной сети и водозаборов пос. Гастеллово, с заменой сети протяженностью 6,4 км  | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,6 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети пос. Приозерье, с заменой сети протяженностью 6,5 км  | 4,1 | 0 | 0 | 0 |  0  | 0 | 10,0 |
| Реконструкция водопроводной сети и водозабора пос. Майское, с заменой сети протяженностью 2,9 км  | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35 |
| Реконструкция водопроводной сети и водозабора пос. Сосняки, с заменой сети протяженностью 1,44 км  | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети и водозабора пос. Сосновое, с заменой сети протяженностью 1,7 км  | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,55 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети вп. Заповедное, с заменой сети протяженностью 6,7 км | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Тимирязево, с заменой сети протяженностью 17,6 км  | 9,0 | 3,5 | 0 | 0 | 10,0 | 12,9 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Щегловка, с заменой сети протяженностью 5,521 км  | 3,0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Солонцы, с заменой сети протяженностью 1,5 км  | 0,9 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Ржевское, пос. Октябрьское, с заменой сети протяженностью 4,54 км (первый этап)  | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 3,0 | 1,61 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Дублинино (1,2), с заменой сети протяженностью 2,68 км  | 1,9 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Большие Бережки, с заменой сети протяженностью 3,41 км  | 2,5 | 0 | 2,0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Городково, с заменой сети протяженностью 2,87 км  | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,3 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Мысовка, с заменой сети протяженностью 5,19 км  | 5,4 | 0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Раздольное, с заменой сети протяженностью 4,07 км  | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Хрустальное, с заменой сети протяженностью 2,16 км  | 0,9 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,24 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Прохладное с заменой сети протяженностью 8,92 км | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10,3 |
| Реконструкция водопроводной сети в пос. Вишневка с заменой сети протяженностью 8,16 км | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,2 | 9,0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Причалы с заменой сети протяженностью 2,82 км  | 1,1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 2,0 | 1,23 |
| Строительство водопроводной сети в пос. Большаково (ул. Пушкина, Пограничная, Садовая, Советская) протяженностью 8,5 км | 1,9 | 14,0 | 13,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Большаково протяженностью 15 км | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Красное протяженностью 5,6 км | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Придорожное протяженностью 7,0 км | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Урожайное протяженностью 8,0 км | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Советское протяженностью 3,95 км | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Высокое протяженностью 9,5 км | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Реконструкция водопроводной сети впос. Дзержинское протяженностью 1,5 км | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| **И т о г о:** | **80,03** | **18,5** | **35,32** | **11,7** | **36,35** | **35,86** | **60,88** |

1. **Источники водоснабжения в населенных пунктах**

**Славского городского округа**

Основным источником водоснабжения населения и организаций Славского городского округа являются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из водозаборных скважин; в одном населенном пункте водоснабжение осуществляется из открытого водоема реки Разлив в пос. Мысовка Славского района.

С 2007 года вместо башен Рожновского на водозаборах для поддержания необходимого давления в водопроводной сети используются электронные системы управления скважинными насосами с частотно – регулируемым электроприводом.

 Общая протяженность водопроводной сети насёленных пунктов Славского городского округа составляет 242,9 км. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен.

|  |
| --- |
| **ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** |
| **Наименование** | **Адрес** | **Характеристики** | **Основание включения в реестр** | **Правообладатель** |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Большаково | Протяженность 15 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Высокое | Протяженность 9,5 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Поддубье | Протяженность 2,0 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Дзержинское | Протяженность 1,5 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Советское | Протяженность 3,95 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Красное | Протяженность 5,6 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Урожайное, ул. Черняховского | Протяженность 8,0 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Придорожное | Протяженность 7,0 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Десантное | Протяженность 3,12 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Победино, ул. Центральная, ул. Садовая |  Протяженность 11,38 км | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. |
| Водонапорная сеть | Славский р-н, пос. Охотное, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Приозерная, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Шоссейная, ул. Луговая, ул. Специалистов |   | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Дублинино-1 | Протяженность 1,5 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Дублинино-2 | Протяженность 1,5 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Большие Бережки | Протяженность 2,1 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Заповедное | Протяженность 5,9 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Ржевское | Протяженность 18,8 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Лужки | Протяженность 3,2 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Тимирязево | Протяженность 15,9 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Ленинское | Протяженность 1,7 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Щегловка | Протяженность 5,2 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Солонцы | Протяженность 1,6 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Верхний Бисер | Протяженность 1,6 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Октябрьское | Протяженность 2,9 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопроводная сеть | Славский р-н, пос. Тумановка | Протяженность 1,8 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Хрустальное | Протяженность 2,5 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Яснополянка - Московское | Протяженность 4,78 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Левобережное | Протяженность 4,4 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Раздольное - Прохладное - Разлив | Протяженность 12,0 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Мысовка | Протяженность 4,2 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Причалы | Протяженность 1,8 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Ясное | Протяженность 18 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод | Славский р-н, пос. Вишневка | Протяженность 3 км | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |
| Водопровод чугунный  | г. Славск  | Протяженность 44,1 км | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  | МУП "Коммунальник" Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Наружные сети водопровода  | г. Славск  | Протяженность 1,9 км, линия N 1  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  | МУП "Коммунальник", Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г. |
| Наружные сети водопровода  | г. Славск | Протяженность 2,0 км, линия N 2 | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  |  МУП "Коммунальник" Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Наружные сети водопровода  | п. Приозерье  | Протяженность 6,8 км  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  | МУП "Коммунальник", Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г. |
| Водопроводная сеть | п. Пригородное  |  Протяженность 5,6 км | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  |  МУП "Коммунальник"Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Водопроводная сеть  | п. Майское  | Протяженность 4,25 км  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  |  МУП "Коммунальник"Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Водопроводная сеть (в/ч)  | п. Майское  | Протяженность 0,7 км  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  |  МУП "Коммунальник" Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Водопроводная сеть  | п. Гастеллово  | Протяженность 9,0 км  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  |  МУП "Коммунальник" Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
| Водопроводная сеть  | п. Сосновое  | Протяженность 0,62 км | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015 года № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10.  | МУП "Коммунальник" Постановление администрации МО СГО № 2518 от 07 ноября 2016 г |
|  |  | **242,9 км** |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СКВАЖИНЫ** |   |  |  |  |
| **Наименование** | **Адрес, Характеристики** | **Основание включения в реестр** | **Правообладатель** | **Регистрация права** |
| Артезианская скважина №2114, КН 39:12:040025:99 | Славский р-н, пос. Большаково, ул. Черняховского, глубина 70 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина №371, КН 39:12:040407:300 | Славский р-н, пос. Большаково, ул. Школьная, глубина 73 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина № 2964, КН 39:12:040411:156 | Славский р-н, пос. Большаково, ул. Шоссейная, глубина 70 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина № 27238, КН 39:12:040412:199 | Славский р-н, пос. Большаково, ул. Калининградская, глубина 82 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:040704:226 | Славский р-н, пос. Высокое, ул. Приозерная, глубина 67 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:040022:205 | Славский р-н, пос. Высокое, пер. Садовый, глубина 60 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина №593, КН 39:12:040022:205 | Славский р-н, пос. Поддубье, глубина 82 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина № 2094, КН 39:12:040026:76 | Славский р-н, пос. Дзержинское, глубина 100 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина№ 2636, КН 39:12:040604:196 | Славский р-н, пос. Советское, глубина 85 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 1281, КН 39:12:040901:65 | Славский р-н, пос. Красное, ул. Новая, глубина 70 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина №2114, КН 39:12:040024:93 | Славский р-н, пос. Урожайное, глубина 70 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.26.10.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:040019:112 | Славский р-н, п. Десантное, ул. Лесная д. 7, глубина 55 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина, КН | Славский р-н, п. Придорожное,ул. Молодежная, 28 | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. |  границы участка не согласованы ( на землях АО) |
| Артезианская скважина, КН 39:12:040507:188 | Славский р-н, п. Придорожное,ул. Полевая, 9, глубина 110 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.27.07.2017 |
| Артезианская скважина , КН 39:12:040405:392 | Славский р-н, п. Большаково, ул. Сиреневая, у дома 3, глубина 70 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.05.10.2017 |
| Артезианская скважина №1, КН 39:12:040015:62 | Славский р-н, п. Победино, ул. Садовая, глубина 58 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина №1,КН 39:12:040015:61 | Славский р-н, п. Победино, ул. Центральная, глубина 36 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина №2, КН 39:12:040301:249 | Славский р-н, п. Охотное, ул. Центральная | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | соб.14.08.2017 |
| Артезианская скважина №3, КН 39:12:040301:250 | Славский р-н, п. Охотное, ул. Школьная, глубина 75 м | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | 39/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 1, КН 39:12:040301:251 | Славский р-н, п. Охотное, ул. Центральная | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | соб.14.08.2017 |
| Водозаборная скважина, КН | Славский р-н, п. Привольное,ул. Центральная | Решение сельского Совета депутатов МО «Большаковское сельское поселение» от 26 ноября 2015 года № 34 , от 28 декабря 2015 года № 37, решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 11.  | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СГО № 2282 от 30 сентября 2016 г. | собств.23.12.2016 |
| Артезианская скважина № 241, КН39:12:030019:90 | Славский р-н, пос. Дублинино-1, высота 34 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 25июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 2224, КН39:12:030019:96 | Славский р-н, пос. Дублинино-2, высота 52,5 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 1059, КН 39:12:030302:44 | Славский р-н, пос. Большие Бережки, высота 50 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 2470, КН 39:12:030404:175 | Славский р-н, пос. Заповедное, высота 55 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 1479, КН 39:12:030404:174 | Славский р-н, пос. Заповедное, дом №3, высота 46 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 1432, КН 39:12:030705:255 | Славский р-н, пос. Ржевское, глубина 85 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб. 08.08.2017 |
| Артезианская скважина №311, КН | Славский р-н, пос. Ржевское | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  границы участка не согласованы ( на землях АО) |
| Артезианская скважина №316, КН 39:12:030030:64 | Славский р-н, пос. Лужки, глубина 60 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина №1180, КН 39:12:030505:300 | Славский р-н, пос. Тимирязево, глубина 54 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина №583, КН 39:12:030504:169 | Славский р-н, пос. Тимирязево, глубина 56 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 178, КН 39:12:030204:26 | Славский р-н, пос. Ленинское, высота 80 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.02.12.2015 |
| Артезианская скважина № 2472, КН 39:12:030203:92 | Славский р-н, пос. Ленинское, высота 80 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  соб.02.12.2015 вып без соб  |
| Артезианская скважина № 1412, КН 39:12:030602:85 | Славский р-н, пос. Щегловка, глубина 70 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 329, КН 39:12:03006:156 | Славский р-н, пос. Солонцы, глубина 55 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.07.11.2017 |
| Артезианская скважина № 1152, КН 39:12:030104:30 | Славский р-н, пос. Верхний Бисер | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  соб.07.11.2017 |
| Артезианская скважина № 2228, КН 39:12:030701:197 | Славский р-н, пос. Октябрьское, глубина 60 м | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина, КН | Славский р-н, пос. Тумановка | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  границы участка не согласованы ( на землях АО) |
| Артезианская скважина № 2197, КН 39:12:020801:106 | Славский р-н, пос. Хрустальное | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39:12:020801:10639/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 2944, КН 39:12:020301:291 | Славский р-н, пос. Яснополянка - Московское | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина №2943, КН 39:12:020203:61 | Славский р-н, пос. Левобережное | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина № 2040, КН 39:12:020601:124 | Славский р-н,пос. Прохладное , ул. Школьная | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.08.08.2017 |
| Артезианская скважина № 2120, КН | Славский р-н, пос. Прохладное, ул. Центральная | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. |  границы участка не согласованы (на землях сырзавода) |
| Артезианская скважина, КН 39:12:020601:127 | Славский р-н, пос. Прохладное | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб. 09.10.2017 |
| Артезианская скважина № 6963, КН 39:12:020502:151 | Славский р-н, пос. Раздольное | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, сос. 10.08.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:020402:218 | Славский р-н, пос. Ясное | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:020402:217 | Славский р-н,пос. Ясное, ул. Неманская | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина № 1, КН 39:12:020902:242 | Славский р-н, пос. Вишневка ул. Полевая | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина № 2, КН39:12:020902:241 | Славский р-н, пос. Вишневка ул. Центральная | Постановление правительства Калининградской области № 418 от 10 июля 2015 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР№ 1469 от 28 октября 2015 г. | 39/005/2017-1, соб.10.08.2017 |
| Артезианская скважина , КН  | г. Славск, р-н городского бассейна | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | на земельном участке бассейна |
| Водопроводная скважина, КН | г. Славск, ул. Советская | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | собст.12.01.2018 |
| Водопроводная скважина, КН | г. Славск, ул. Советская | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | собст.12.01.2018 |
| Водопроводная скважина | г. Славск, ул. Советская | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | собст.12.01.2018 |
| Артезианская скважина КН 39:12:010004:577 | г. Славск, ул. Новая | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | соб.11.12.2017 |
| Водопроводная скважина, КН 39:12:040102:220 | Славский р-н, п. Приозёрье | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. |  соб. 20.06.2017 |
| Артезианская скважина, КН | Славский р-н, п. Пригородное | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | соб.18.07.2017 |
| Водопроводная скважина , КН | Славский р-н, п. Майское  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | соб.30.05.2017 |
| Водопроводная скважина (в/ч), КН | Славский р-н, п. Майское  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. |  границы участка не согласованы ( на землях гослесфонда) |
| Водопроводная насосная станция, КН | Славский р-н, п. Майское  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | не определена |
| Артезианская скважина , КН 39:12:030806:57  | Славский р-н, п. Гастеллово, глубина 70 м  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. |  39/005/2017-1, соб. 07.07.2017 |
| Артезианская скважина, КН 39:12:030804:274  | Славский р-н, п. Гастеллово, глубина 73 м  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. |  39/005/2017-1, соб. 07.07.2017 |
| Водоподъемная установка , КН  | Славский р-н, п. Гастеллово | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | не определена |
| Водопроводная скважина, КН | Славский р-н, п. Сосновое  | Решение городского Совета депутатов МО «Славское городское поселение» от 24 ноября 2015г ода № 56 , решение окружного Совета депутатов МО «Славский городской округ» от 25 февраля 2016 года № 10  | МУП "Коммунальник", постановление администрации МО СГО № 2618 от 07 ноября 2016 г. | границы участка не согласованы ( на землях гослесфонда) |
| Насосная станция, литер 17 , КН | Славский р-н, п. Городково | Решение окружного Совета депутатов № 57 от 03.05.2007 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР №634 от 03 апреля 2015 г. | соб. 25.02.2015 |
| Артезианская скважина, КН | Славский р-н, п. Городково | Решение окружного Совета депутатов № 57 от 03.05.2007 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР №634 от 03 апреля 2015 г. | соб. 25.02.2015 |
| Артезианская скважина, литер 88 , КН | Славский р-н, п. Городково | Решение окружного Совета депутатов № 57 от 03.05.2007 года | МУП "ЖКС Славского района". Постановление администрации МО СМР №634 от 03 апреля 2015 г. | соб. 25.02.2015 |
|   |   |  |   |  |